## Foglio1
Per quali classi di incendio (A, B, C, D) risulta idoneo l'impiego dell'estintore a polvere? | tutte le classi. | V | fuochi da solidi e fuochi da gas. | F | fuochi da liquidi. | F
Per quale tipologia di incendio risulta idoneo l'impiego dell'estintore a schiuma? | fuochi da impianti elettrici. | F | fuochi da gas. | F | fuochi da solidi e fuochi da liquidi. | V
L'estintore ad anidride carbonica va utilizzato: | in locali aperti perché agisce per sottrazione di calore. | F | all'interno di locali chiusi in quanto estingue l'incendio per soffocamento. | V | sia in locali aperti che chiusi perché agisce per raffreddamento. | F
Quali estintori devono essere omologati a norma CE? | tutti. | V | solo quelli a CO2. | F | nessuno. | F
Avuto riguardo alla prevenzione sugli incendi, quale tra queste affermazioni è corretta? | determinate sostanze, quali stracci unti di olio abbandonati in coperta, possono raggiungere rapidamente la temperatura di infiammabilità determinando una combustione spontanea financo l'esplosione. | F | determinate sostanze, quali stracci unti di olio abbandonati in coperta, possono raggiungere rapidamente la temperatura di ignizione determinando una combustione spontanea. | F | determinate sostanze, quali stracci unti di olio abbandonati nel vano motore o in gavoni scarsamente ventilati, possono riscaldarsi lentamente determinando una combustione spontanea. | V
Quale mezzo antincendio risulta più opportuno impiegare per estinguere incendi generati da apparecchiature o quadri elettrici? | acqua di mare. | F | estintore a polvere ad anidride carbonica. | V | estintore a schiuma. | F
Quale tra queste affermazioni è corretta? | il getto degli estintori a schiuma deve essere diretto alla base delle fiamme e non deve essere impiegato per estinguere incendi di materiale elettrico sotto tensione. | V | il getto degli estintori a schiuma deve essere diretto verso la superficie delle fiamme ed impiegato principalmente per estinguere incendi di materiale elettrico sotto tensione. | F | l'estintore ad anidride carbonica va utilizzato solo all'aperto, perché agisce per raffreddamento. | F
Utilizzo dell'acqua per spegnere fuochi da metalli: | non ottengo lo spegnimento. | F | è un utilizzo efficace. | F | è un utilizzo pericoloso. | V
Da cosa è generato un incendio di classe B? | da apparecchiature elettriche in tensione. | F | da gas infiammabili. | F | da liquidi infiammabili. | V
Viene introdotta aria in un locale aggredito da incendio: | non accade nulla di nuovo. | F | il locale si raffredda. | F | si alimenta l'incendio. | V
La sigla 13B sugli estintori indica: | la classe di costruzione e confezionamento secondo la normativa CE. | F | dopo quanti mesi va revisionato. | F | classe di incendio e capacità estinguente. | V
Gli estintori a polvere si utilizzano per: | estinguere incendi di sostanze liquide o gassose, nonché incendi di apparecchiature elettriche sotto tensione. | V | estinguere incendi di sostanze solide. | F | estinguere incendi di materiale in vetroresina o in legno. | F
L'estintore a CO2 è utilizzabile per incendi di: | materiali solidi o metalli combustibili. | F | gas inerti idraulici e materiali solidi. | F | liquidi infiammabili e materiali elettrici sotto tensione. | V
Da cosa è generato un incendio di classe E? | da liquidi infiammabili. | F | da apparecchiature elettriche in tensione. | V | da combustibili solidi. | F
Un estintore a schiuma è utilizzabile per incendi: | delle classi A e B. | V | di classe E. | F | di tutti i tipi. | F
Da cosa è generato un incendio di classe A? | da combustibili solidi. | V | da alcuni particolari metalli infiammabili. | F | da gas infiammabili. | F
L'incendio di gas infiammabili è un incendio di: | classe A. | F | classe B. | F | classe C. | V
Per incendi da gas e da impianti elettrici (classi C ed E) è preferibile utilizzare: | un estintore a schiuma. | F | un estintore a CO2. | V | un estintore a polvere. | F
Principio d’incendio all'apparato radio VHF: | si getta una secchiata d’acqua fresca sull’apparato radio. | F | si rimuove la radio il più velocemente possibile e la si getta in acqua. | F | si raffredda la radio utilizzando l’estintore ad anidride carbonica (CO2). | V
Utilizzo dell'acqua per spegnere un incendio da impianti elettrici (classe E): | non ottengo lo spegnimento. | F | è un utilizzo molto pericoloso. | V | è un utilizzo efficace. | F
Ogni quanto tempo va revisionato un estintore? | ogni 4 anni. | F | quando la lancetta del manometro è sul rosso. | V | ogni 2 anni. | F
Va revisionato un estintore? | sì, ogni 2 anni. | F | sì, ogni anno. | F | mai, salvo che non sia stato utilizzato o vi sia stata perdita di pressione, è sufficiente verificare periodicamente che la lancetta del manometro stia sul verde. | V
Ogni quanto tempo si deve sostituire un estintore? | ogni 2 anni. | F | ogni anno. | F | quando è in cattivo stato. | V
Quali sono gli elementi del cosiddetto "triangolo del fuoco" che alimentano un incendio? | combustione, estinzione, reazione. | F | estintore, pressione, schiuma. | F | combustibile, comburente, calore. | V
Come si può estinguere un incendio? | esponendo la fiamma all'aria aperta. | F | se piove. | F | abbassando sensibilmente la temperatura. | V
Un incendio si estingue: | mancando l'ossigeno. | V | aumentando la temperatura. | F | aumentando la forza del vento. | F
Come può definirsi la combustione? | l'improvvisa emissione di gas inerte da parte di un liquido, generata da un'istantanea variazione di temperatura. | F | la reazione chimica che produce calore e che avviene tra il comburente ed il combustibile. | V | la reazione meccanica che produce una variazione di temperatura e che avviene tra un liquido più caldo e un solido più freddo. | F
Da che cosa dipende la maggiore o minore combustibilità di un liquido? | dalla temperatura di infiammabilità del liquido. | V | dalla temperatura dei solidi con cui il liquido viene a contatto. | F | dalla temperatura alla quale il liquido sublima, cioè passa dallo stato solido a quello aeriforme senza passare attraverso la fase liquida. | F
Il numero e il posizionamento degli estintori di una unità marcata CE è stabilito dalle ordinanze dell'Autorità marittima? | si. | F | no, è stabilito dal proprietario | F | no, stabilito nel Manuale del proprietario. | V
Per le imbarcazioni da diporto NON marcata CE (immesse sul mercato prima del 17 giugno 1998): | il numero e il posizionamento degli estintori non è stabilito. | F | il numero e il posizionamento degli estintori è fissato dal Regolamento di attuazione al Codice della nautica secondo la potenza del motore e prevede un minimo di 1 estintore al posto di guida e 1 estintore in ciascuno degli altri locali. | V | il numero e il posizionamento degli estintori è stabilito dalle ordinanze dell'Autorità marittima, con il minimo di 1 estintore. | F
Cos'è il comburente? | la sostanza che alimenta la combustione mediante ossidazione del combustibile, generalmente l'ossigeno. | V | il materiale infiammabile. | F | il nome della fiamma. | F
Se, in conseguenza della condotta di un'unità da diporto in stato di ebbrezza, deriva un danno o un pericolo di danno ambientale: | è sempre disposta la revoca della patente nautica. | V | è sempre disposta la confisca dell'unità da diporto. | F | è disposta la vendita coatta dell'unità da diporto. | F
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, | con una sanzione amministrativa che varia da 1.000 euro a 5.000 euro in relazione al tasso alcolemico rilevato e la sanzione accessoria della revisione parziale della patente nautica prima della scadenza. | F | con una sanzione amministrativa che varia da 500 euro a 1.500 euro qualunque sia il tasso alcolemico rilevato. | F | con una sanzione amministrativa che varia da 2.755 euro a 15.000 euro in relazione al tasso alcolemico rilevato. | V
Circa la condotta di un'unità da diporto in stato di ebbrezza: | è sempre disposta la sospensione della patente nautica da 3 mesi a 24 mesi, in relazione al tasso alcolemico rilevato. | V | è disposta la sospensione della patente nautica da 3 mesi a 24 mesi in caso di sinistro marittimo. | F | è disposta la sospensione della patente nautica da 3 mesi a 24 mesi solo se ne deriva danno o pericolo di danno ambientale. | F
Chi assume il comando o la condotta di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito: | con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.100 euro. | F | con la sanzione amministrativa da 2.755 euro a 11.017 euro. | V | con la sanzione amministrativa da 557 euro a 2.507 euro. | F
Se nel commettere l'infrazione amministrativa inerente la condotta di un'unità da diporto in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, da cui ne deriva danno o pericolo di danno ambientale: | è sempre disposta la revoca della patente nautica. | V | è sempre disposta la sospensione della patente nautica da 1 a 6 mesi. | F | è sempre disposta la sospensione della patente nautica da 6 a 12 mesi. | F
In caso di conduzione sotto l'influenza dell'alcool di unità da diporto adibita a noleggio: | le sanzioni previste sono aumentate di un terzo, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. | V | le sanzioni previste sono aumentate solo qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. | F | è disposta la vendita coatta dell'unità da diporto. | F
Quale tra questi comportamenti prevede, oltre all'elevazione di un illecito amministrativo, anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione? | l'abbandono dell'unità in pericolo da parte del comandante, non scendendo per ultimo da bordo. | F | l'omissione di tentare il salvataggio nei confronti di un'altra unità in pericolo di perdersi, qualora non comporti grave rischio per l'unità soccorritrice. | F | l'assunzione del comando o della condotta di un'unità da diporto in stato di ebbrezza. | V
La sanzione per chi assume il comando o la condotta di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica: | raddoppia in caso di sinistro. | V | è stabilita dalla Capitaneria di porto all'atto del fermo. | F | aumentata del 25% in caso di sinistro. | F
Gli effetti dell'alcol: | si riducono nel giro di pochi minuti. | F | perdurano anche fino a 5 ore. | V | si annullano dopo 2 ore. | F
In caso di conduzione sotto l'influenza dell'alcool di unità da diporto adibita a noleggio: | è disposta la vendita coatta dell'unità da diporto. | F | le sanzioni previste sono aumentate del 25%, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. | F | la patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro . | V | 19
L'assunzione di farmaci sedativi: | non compromette le facoltà mentali se si soffre d'ansia. | F | ha effetti molto pericolosi se contemporaneamente si assumono bevande alcoliche. | V | aiuta la concentrazione specialmente di notte. | F
In caso di assunzione di una quantità eccessiva di bevande alcoliche: | si recupera velocemente l'idoneità fisica se si assume caffè amaro. | F | si ha un livello di attenzione molto basso. | V | si recupera velocemente l'idoneità fisica se si assumono cibi piuttosto salati. | F
Per un'imbarcazione da diporto quando è obbligatorio l'uso dell'apparato VHF? | sempre. | F | solo quando si naviga fuori dalle acque territoriali. | F | quando naviga oltre le 6 miglia nautiche dalla costa. | V
A bordo del natante da diporto, durante la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, quanti estintori devono essere presenti a bordo? | almeno 1. | V | non meno di 2. | F | non più di 4. | F
La "boetta fumogena arancione" è un segnale: | diurno. | V | notturno. | F | che si può utilizzare solo in presenza di nebbia. | F
Quale risposta indica correttamente tipologia e quantità di tutte le dotazioni luminose d'emergenza prescritte in caso di navigazione entro le 12 miglia dalla costa: | 1 boetta luminosa, 2 fuochi a mano a luce rossa, 2 razzi a paracadute a luce rossa. | V | 2 fuochi a mano a luce rossa, 1 boetta luminosa. | F | 2 boette luminose, 3 fuochi a mano a luce rossa, 3 razzi a paracadute a luce rossa. | F
Quali delle seguenti dotazioni devono essere obbligatoriamente a bordo di un'imbarcazione da diporto che naviga entro 12 miglia dalla costa? | 1 orologio. | F | 1 bussola e tabelle delle deviazioni bussola. | V | 1 binocolo. | F
Secondo il Regolamento per la sicurezza della navigazione da diporto, quali sono i mezzi individuali di salvataggio? | apparecchi galleggianti per tutte le persone imbarcabili a bordo. | F | cinture di salvataggio per ogni persona imbarcata. | V | zattere di salvataggio per tutte le persone imbarcabili a bordo. | F
Secondo il Regolamento per la sicurezza della navigazione da diporto, quante boette fumogene deve avere un'imbarcazione abilitata a navigare entro le 12 miglia dalla costa? | 1 | F | 2 | V | 3 | F
In base alla Tabella delle dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo (Allegato V al DM 146/2008), i fanali regolamentari di navigazione sono obbligatoriamente prescritti: | in navigazione notturna entro 1 miglio dalla costa. | F | in navigazione notturna oltre 1 miglio dalla costa. | V | comunque e sempre, a prescindere dal tipo di navigazione effettuata. | F
Il mezzo collettivo di salvataggio minimo per le imbarcazioni da diporto in navigazione entro le 12 miglia dalla costa è: | la lancia di salvataggio. | F | la zattera di salvataggio autogonfiabile costiera per la navigazione entro 12 miglia dalla costa. | V | non è previsto il mezzo collettivo di salvataggio entro le 12 miglia dalla costa. | F
La cassetta di pronto soccorso: | è dimensionata al numero di persone trasportabili dall'unità. | F | è obbligatoria oltre le 6 miglia. | F | contiene medicinali e dotazioni previste da apposito decreto ministeriale. | V
Quante boette fumogene deve mantenere a bordo un natante da diporto che naviga entro le 3 miglia nautiche dalla costa? | 2 | F | 3 | F | 1 | V
L’obbligo di legge di avere una cintura di salvataggio per ogni persona imbarcata è prescritto: | non è prescritto per i natanti da diporto a motore. | F | per ogni tipo di navigazione oltre i 300 metri dalla costa. | V | per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa. | F
Per le imbarcazioni da diporto in navigazione entro le 3 miglia dalla costa, quale mezzo collettivo di salvataggio è prescritto? | non è previsto il mezzo collettivo di salvataggio. | V | 1 zattera di salvataggio costiera. | F | 1 zattera di salvataggio omologata. | F
Navigando entro le 3 miglia dalla costa, si deve tenere a bordo dell'unità: | il mezzo collettivo di salvataggio. | F | i 2 fuochi a mano a luce rossa. | V | i 2 razzi a paracadute a luce rossa. | F
In navigazione entro 300 metri dalla costa non vi è obbligo di alcuna dotazione di sicurezza e di salvataggio. Quanto detto vale anche per la navigazione nei fiumi? | si, in quanto trattasi di navigazione fluviale, essa è considerata più sicura rispetto alla navigazione in mare. | F | no, bisogna avere a bordo almeno 1 salvagente anulare con cima e cinture di salvataggio per ogni persona presente a bordo. | V | no, sono sufficienti almeno 2 salvagenti anulari con cima. | F
Normalmente, qual è la portata in miglia dei fuochi a mano a luce rossa? | 7 miglia. | F | 6 miglia. | V | 5 miglia. | F
Normalmente, di quanto è la portata notturna in miglia dei razzi a paracadute a luce rossa? | 6 miglia. | F | 7 miglia. | F | 25 miglia. | V
Quanti fuochi a mano a luce rossa deve mantenere a bordo un'imbarcazione da diporto che naviga entro le 6 miglia nautiche dalla costa? | 2 | V | 3 | F | 4 | F
Su un’unità con a bordo 4 persone, abilitata al trasporto di 8 persone, quante cinture di salvataggio devono essere presenti? | 12 | F | 8 | F | 4 | V
Il fumo emesso dalla boetta fumogena, una volta attivata, è di colore: | rosso. | F | giallo. | F | arancione. | V
In genere, che scadenza hanno i segnali di emergenza e soccorso come i fuochi a mano, i razzi a paracadute e le boette fumogene? | ogni 10 anni | F | ogni anno | F | ogni 4 anni | V
L'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicator Radio Beacon) è obbligatorio: | entro 12 miglia dalla costa. | F | entro 50 miglia dalla costa. | F | oltre 50 miglia dalla costa. | V
Quali sono le dotazioni luminose d'emergenza per le imbarcazioni abilitate a navigare "senza alcun limite" dalla costa? | 3 fuochi a mano a luce rossa, 3 razzi a paracadute a luce rossa. | F | 3 fuochi a mano a luce rossa, 3 razzi a paracadute a luce rossa, 1 boetta luminosa. | F | 4 fuochi a mano a luce rossa, 4 razzi a paracadute a luce rossa, 1 boetta luminosa. | V
Il riflettore radar è obbligatorio quando le imbarcazioni navigano: | oltre 12 miglia dalla costa: | V | entro 6 miglia dalla costa. | F | entro 12 miglia dalla costa. | F
Una zattera di salvataggio deve essere revisionata: | annualmente. | F | ogni due anni. | V | ogni tre anni. | F
L'E.P.I.R.B. è un trasmettitore di emergenza: | programmato con il codice MMSI assegnato dal Ministero dello Sviluppo economico. | V | programmato con il codice MMSI assegnato dalle Direzioni Marittime. | F | programmato con il codice MMSI assegnato dal Ministero degli Interni. | F
La quantità di cinture di salvataggio da tenere a bordo: | deve essere il 20% in più del numero massimo di persone imbarcabili. | F | è in relazione al numero di persone imbarcate. | V | è in relazione al numero massimo di persone imbarcabili. | F
Normalmente, qual è all'incirca la portata diurna dei razzi a paracadute a luce rossa? | 9 miglia. | F | 7 miglia. | V | 5 miglia. | F
Normalmente, qual è la durata di accensione dei razzi a paracadute a luce rossa utilizzata da un'imbarcazione da diporto? | circa 2 minuti. | F | circa 3 minuti. | F | meno di 1 minuto. | V
E' obbligatorio il radar? | si, sempre. | F | si solo oltre le 12 miglia dalla costa. | F | no, ma è consigliato per la navigazione notturna. | V
Quali sono i range di dotazioni corrette per fanali e segnali luminosi? | fino a 3 miglia, fino a 6 miglia, fino a 12 miglia, fino a 50 miglia, senza limiti dalla costa. | V | fino a 12 miglia, oltre 12 miglia dalla costa. | F | fino a 6 miglia, fino a 50 miglia, senza limiti dalla costa. | F
Quale affermazione è corretta? | la navigazione entro 12 miglia e fino a 50 miglia dalla costa prevede le medesime dotazioni luminose d'emergenza. | F | la navigazione entro 12 miglia e fino a 50 miglia dalla costa prevede diverse dotazioni luminose d'emergenza. | V | la navigazione entro 3 miglia ed entro 6 miglia dalla costa prevede le medesime dotazioni luminose d'emergenza. | F
E' necessaria la zattera costiera: | per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa, senza limiti. | F | per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa, fino alle 12 miglia dalla costa. | V | per la navigazione oltre 1 miglio dalla costa. | F
Per un'imbarcazione da diporto quando è obbligatorio l'uso dell'EPIRB? | quando naviga entro le 24 miglia nautiche dalla costa. | F | quando naviga oltre le 50 miglia nautiche dalla costa. | V | quando naviga entro le 50 miglia nautiche dalla costa. | F
La zattera di salvataggio costiera non è prevista: | quando naviga oltre le 12 miglia nautiche dalla costa. | F | quando naviga oltre 6 miglia dalla costa, fino alle 12 miglia dalla costa. | F | quando naviga entro le 6 miglia dalla costa. | V
La zattera di salvataggio (non costiera) per tutte le persone presenti a bordo quando deve essere mantenuta su un'imbarcazione da diporto? | Quando naviga oltre le 12 miglia nautiche dalla costa. | V | Quando naviga entro le 12 miglia nautiche dalla costa. | F | Mai. | F
Su quale documento è riportato il numero delle persone trasportabili sui natanti da diporto prodotti in serie? | certificato di stazza. | F | certificazione di omologazione. | V | manuale del proprietario. | F